## Equipos de la Sala de Microscop
Equipamiento de la Sala de Microscopios.
Ficha técnica Microscopios Polarizantes
# | Marca Serie Modelo | Oculares | Revólver porta objetivos | Objetivos | Iluminación | Observaciones | Cámara fotográfica
1, 2, 3, 4 | Olympus BX BX51 | WHN10X/22, s/retículo WHN10X-H/22, c/retículo de reglilla XY graduada Serie UIS 2 | séxtuple | Plan N2X/0.06 PlanN5X/0.10 MPlanN10X/0.25 MPlanN20X/0.40 MPlanN50X/0.75 FN22 Serie UIS2 | 2 bombillas halógenas 12V 100W HAL-L (Olympus, Philips 7724) para las lámparas de luz refractada y reflejada | Microscopio de luz polarizada equipado para luz transmitida e incidente. Actualmente el microscopio #2 forma parte del" Sistema Contador Digital de Puntos", lo que involucra una configuración especial del revólver que implica el retiro del objetivo 50X. | #1,2,3: Marca QIMAGING, modelo Micropublisher 3.3 RTV, software "QCapture Pro 7".#4: Marca Microimaging 590 CU5 Mp CCD, modelo CD-5; software "Micrometrics TM SE Premium".
5 | Olympus BH-2 BHSP | WHK10X/20L, sin retículo WHK10X/20L, c/retículo de reglilla graduada e hilos cruzados XY | cuádruple | MSPlan 5X MSPlan10X MSPlan20X MSPlan50X | bombillas halógenas: 12V-100W luz refractada 12V-50W luz reflejada | Microscopio de luz polarizada equipado para luz transmitida e incidente; para operar con luz reflejada ocupa un transformador Olympus-TH3. | Marca Microimaging CCD 5 Mp modelo CD-5, software "Micrometrics TM SE Premium".
Ficha técnica Microscopios Estereoscópicos (lupas)
# | Marca Serie Modelo | Oculares | Sistema óptico | Objetivos | Iluminación | Observaciones | Cámara fotográfica
1, 2 | Olympus SZ SZ61 | WHSZ10X-H/22; s/retículo WHSZ10X/22, c/retículo de reglilla graduada en XY. | Greenough | Zoom se extiende entre 0,67X y 4,5X | LED | El rendimiento óptico para los aumentos marcados en la perilla de control de zoom, con los oculares 10X, FN22 son: aumento de zoom 0,67X 1,00X 4,50X aumento total 6,70 10,00 45,00 campo de visión (mm) 32,80 22,00 4,9 | Marca Mshot CO-90, modelo MD90; Software "MShot Digital Imaging System".
Ficha técnica del Contador Digital de Puntos
Marca Modelo | Componentes |  |  |  |  | Observaciones
Petrog Mk1.5 (USB) | Un (1) steppingStage o stepper o platina motorizada, ajustable con 2 clavijas a la platina del microscopio; y un (1) tornillo M4 para la retención del stepper en la platina del microscopio Una (1) caja de control N°561, con 3 entradas: red eléctrica, SteppingStage y computador Un (1) transformador, para la conversión a corriente continua de 12 V, que es la que acepta la caja de control; y el cable de alimentación a la red eléctrica Tres (3) separadores metálicos rectangulares para una colocación óptima de la muestra Un (1) cable USB para conectar la caja de control al computador; dos (2) cables que conectan la caja de control con el SteppingStage |  |  |  |  | El software es PetrogLite versión 3.5.0.1 (32 Bit) Funciona asociado al microscopio polarizador Olympus BX51, N° de serie 1C48055; con la cámara fotográfica y computador correspondientes.